Zestawienie inwentaryzacyjne opraw oświetlenia ulicznego będącego własnością Energa Oświetlenie na terenie Miasta Ustka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 1 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 | 16 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 2 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 | 15 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 3 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 | 14 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 4 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 | 13 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 5 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 | 12 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 14 | Żeromskiego | PL0037810012829619 | 3 | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 15 | Żeromskiego | PL0037810012829619 | 2 | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 45 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 46 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 47 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 48 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 49 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 50 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 51 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 52 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 53 | Leśna | PL0037810012828912 | 4 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 54 | Leśna | PL0037810012828912 | 3 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 55 | Leśna | PL0037810012828912 | 2 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 56 | Leśna | PL0037810012828912 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 97 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 98 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 99 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 100 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 101 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 102 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 103 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 104 | Limanowskiego | PL0037810012828508 | 3/13 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 105 | Limanowskiego | PL0037810012828508 | 3/14 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 106 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 107 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 108 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | WZ-4 |
| 166 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 167 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 168 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 169 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 170 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 171 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 172 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 173 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 174 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 175 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 176 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 177 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 178 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 179 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 180 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 181 | Słupska | PL0037810012827902 | 17 | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 182 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 183 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 184 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 185 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 186 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 187 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 188 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 189 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 190 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 191 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 192 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 193 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 194 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 195 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 196 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 197 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 198 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 199 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 200 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 201 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 202 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 150 | SGS 204 | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 245 | Plac Wolności | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 246 | Plac Wolności | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 247 | Plac Wolności | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 248 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 249 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 250 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 251 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 252 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 253 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 254 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 255 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 256 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 257 | Kościuszki | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 258 | Kościuszki | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 10 | WZ-10 |
| 259 | Kopernika | PL0037810012828912 | 15 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 260 | Kopernika | PL0037810012828912 | 14 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 261 | Kopernika | PL0037810012828912 | 13 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 262 | Kopernika | PL0037810012828912 | 12 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 263 | Kopernika | PL0037810012828912 | 11 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 264 | Kopernika | PL0037810012828912 | 10 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 265 | Kopernika | PL0037810012828912 | 9 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 266 | Kopernika | PL0037810012828912 | 8 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 267 | Kopernika | PL0037810012828912 | 7 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 268 | Kopernika | PL0037810012828912 | 6 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 269 | Kopernika | PL0037810012828912 | 5 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 270 | Kopernika | PL0037810012828912 | 4 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 271 | Kopernika | PL0037810012828912 | 3 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 272 | Kopernika | PL0037810012828912 | 2 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 273 | Kopernika | PL0037810012828912 | 1 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 274 | Pogodna | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 275 | Pogodna | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 276 | Pogodna | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 277 | Pogodna | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 278 | Pogodna | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 279 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 280 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 281 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 282 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 283 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 284 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 285 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 286 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 287 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 | 9 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 288 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 | 10 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 289 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 | 11 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 290 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 | 12 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 320 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 5 | 150 | SGS 203 | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 321 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 322 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 | 3 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 335 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 | 3 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | SGS 203 | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 336 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | SGS 203 | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 337 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 | 6 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | SGS 203 | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 338 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 | 7 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | SGS 203 | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 339 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 | 8 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | SGS 203 | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 340 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 | 9 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 250 | SGS 203 | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 349 | Kopernika | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 350 | Kopernika | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 351 | Kopernika | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 352 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 353 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 354 | Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 355 | Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 356 | Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 357 | Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 358 | Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 359 | Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 360 | Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 361 | Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 362 | Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 363 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 | 1 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 364 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 | 2 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 365 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 | 3 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 366 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 | 4 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 367 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 | 5 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 415 | Rybacka | PL0037810012828811 | 1 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 416 | Rybacka | PL0037810012828811 | 2 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 417 | Rybacka | PL0037810012828811 | 3 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 418 | Rybacka | PL0037810012828811 | 4 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 419 | Rybacka | PL0037810012828811 | 5 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 420 | Rybacka | PL0037810012828811 | 6 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 421 | Rybacka | PL0037810012828811 | 7 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 422 | Rybacka | PL0037810012828811 | 8 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 423 | Rybacka | PL0037810012828811 | 9 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 424 | Rybacka | PL0037810012828811 | 10 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 425 | Rybacka | PL0037810012828811 | 11 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 426 | Rybacka | PL0037810012828811 | 12 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 427 | Rybacka | PL0037810012828811 | 13 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 428 | Rybacka | PL0037810012828811 | 14 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 429 | Rybacka | PL0037810012828811 | 15 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 448 | Zielona | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 449 | Zielona | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 450 | Zielona | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 451 | Zielona | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 452 | Zielona | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 478 | Grunwaldzka | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 479 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 480 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 481 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 482 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 483 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 484 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 485 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 486 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 487 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 504 | Grunwaldzka os. | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME6 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 505 | Grunwaldzka os. | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME6 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 506 | Grunwaldzka os. | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 507 | Grunwaldzka os. | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 534 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 535 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 536 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 537 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 538 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 539 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 540 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 541 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 542 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 543 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 544 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 545 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 546 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 547 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 548 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 549 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 550 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 565 | Łąkowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 566 | Łąkowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 567 | Łąkowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 568 | Łąkowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 569 | Łąkowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 570 | Sosnowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 571 | Sosnowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 572 | Sosnowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 573 | Sosnowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 574 | Bukowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 575 | Bukowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 576 | Bukowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 577 | Lipowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 578 | Lipowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 580 | Willowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 581 | Willowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 582 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 583 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 584 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 585 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 586 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 587 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 588 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 589 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 590 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 591 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 592 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 593 | Bursztynowa | PL0037810012827595 | 1 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 594 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 595 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 596 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 597 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 598 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 599 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 600 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 601 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 602 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 603 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 604 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 605 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 606 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 607 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 611 | Bursztynowa | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 617 | Legionów | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 618 | Legionów | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 619 | Legionów | PL0037810012820023 | 38 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 620 | Legionów | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 621 | Legionów | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 622 | Legionów | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 623 | Legionów | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 624 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 625 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 626 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 627 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 628 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 629 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 630 | Jagiellońska | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 631 | Jagiellońska | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 632 | Jagiellońska | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 633 | Jagiellońska | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 634 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 635 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 636 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 637 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 638 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 639 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 640 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 644 | Słoneczna | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 645 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 150 | Ozdobna | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 646 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 150 | Ozdobna | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 647 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 150 | Ozdobna | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 648 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 150 | Ozdobna | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 649 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 150 | Ozdobna | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 650 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 150 | Ozdobna | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 651 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 150 | Ozdobna | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 652 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 150 | Ozdobna | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 653 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 654 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 655 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 656 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 670 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 671 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 672 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 673 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 674 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 675 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 676 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 677 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 678 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 679 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 680 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 681 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 682 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 683 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 694 | Park | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 695 | Park | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 4 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 696 | Park | PL0037810012827292 | 23 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 697 | Park | PL0037810012827292 | 22 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 698 | Park | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 699 | Park | PL0037810012827292 | 18 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 700 | Park | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 701 | Park | PL0037810012827292 | 19 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 702 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 703 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 704 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 705 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 706 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 757 | Portowa | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 758 | Portowa | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 759 | Portowa | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 760 | Portowa | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 761 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 150 | OUSc | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 762 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 763 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 764 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 765 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 766 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 767 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 768 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 769 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 770 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 810 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 811 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 812 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 813 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 814 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 815 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 350 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 816 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 4 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 823 | Darłowska | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DW | ME3a | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 9 | WZ-9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 824 | Darłowska | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DW | ME3a | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 825 | Darłowska | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DW | ME3a | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 826 | Darłowska | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DW | ME3a | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 827 | Darłowska | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DW | ME3a | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 828 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 829 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 830 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 831 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 832 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 833 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 834 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 835 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 836 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 837 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 838 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 839 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 840 | Polna | PL0037810012829013 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 5 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 863 | Kolorowa | PL0037810012830124 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 864 | Kolorowa | PL0037810012830124 | 404 | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 865 | Kolorowa | PL0037810012830124 |  | Napowietrzna | 1 | G | DG | S4 | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | ZN-9 |
| 874 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 1 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 875 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 2 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 876 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 3 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 877 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 4 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 878 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 5 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 879 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 6 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 880 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 7 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 881 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 8 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 882 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 9 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 883 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 10 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 884 | Kwiatowa | PL0037810012827494 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 885 | Kwiatowa | PL0037810012827494 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 70 | SGS 102 | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 971 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 972 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 973 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 974 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 975 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 976 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 977 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 978 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 979 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 980 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 981 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 982 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | OCP | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 983 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | OCP | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 984 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | OCP | ENERGA | 9 | WZ-9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 985 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | OCP | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 986 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | OCP | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 987 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | OCP | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 988 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | OCP | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 989 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | OCP | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 990 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 70 | OCP | ENERGA | 9 | WZ-9 |
| 996 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 997 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 110 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 998 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 150 | OUSa | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 999 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 110 | OZR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1000 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 110 | OZR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1001 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 110 | OZR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1002 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1003 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1039 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1040 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1041 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1042 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1043 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1044 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1045 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 210 | OUR | ENERGA | 9 | Stalowy |
| 1046 | Nowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Rosa |
| 1047 | Nowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Rosa |
| 1048 | Nowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Rosa |
| 1049 | Nowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Rosa |
| 1050 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | OCP | ENERGA | 6 | WZ-5 |
| 1051 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | OCP | ENERGA | 6 | WZ-5 |
| 1052 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | OCP | ENERGA | 6 | WZ-5 |
| 1053 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | OCP | ENERGA | 6 | WZ-5 |
| 1054 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | OCP | ENERGA | 6 | WZ-5 |
| 1055 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | OCP | ENERGA | 6 | WZ-5 |
| 1056 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | OCP | ENERGA | 6 | WZ-5 |
| 1057 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | OCP | ENERGA | 6 | WZ-5 |
| 1064 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1065 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1066 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1067 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1068 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Rosa |
| 1069 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Rosa |
| 1081 | Kowalewskiego | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Rosa |
| 1082 | Kowalewskiego | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Rosa |
| 1109 | Kopernika-osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1110 | Kopernika-osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1111 | Kopernika-osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1112 | Kopernika-osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1113 | Pl. Wolności-osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 1114 | Pl. Wolności-osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1115 | Osiedle | PL0037810012829720 | 2 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1116 | Osiedle-Kopernika | PL0037810012829720 | 3 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1117 | Osiedle-Kopernika | PL0037810012829720 | 4 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1118 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1119 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 18 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1120 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1121 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 13 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1122 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 15 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1123 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 14 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1124 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 16 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1125 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 12 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1126 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 0 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1127 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 5 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1128 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 8 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1129 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1130 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 9 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1131 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 6 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1132 | Osiedle | PL0037810012826585 | 8 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 100 | Elgoluna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1140 | Osiedle | PL0037810012826585 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1141 | Osiedle | PL0037810012826585 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1142 | Osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1143 | Osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1144 | Osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1145 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1146 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1147 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1148 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1149 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1150 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1151 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1152 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1153 | Osiedle-Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OZR | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1154 | Osiedle-Rybacka | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1155 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1156 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1157 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1158 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1159 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1160 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 9 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1161 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 5 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1162 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1163 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1164 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1165 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1166 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 2 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 1167 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1168 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1169 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1170 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1171 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 125 | OZR | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1172 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1173 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1174 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 12 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1175 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 13 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1176 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1177 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1178 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1179 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1180 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1181 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1182 | Grunwaldzka os. | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 7 | 250 | OUS | ENERGA | 8 | Stalowy |
| 1183 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1184 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1185 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1186 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1187 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1188 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1189 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1190 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1191 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1192 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1193 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1194 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1195 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1196 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1197 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1198 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | OSIR | 5 | Stalowy |
| 1199 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1200 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 30 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1201 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 27 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1202 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 23 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1203 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 22 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1204 | Osiedle Legionów | PL0037810012820023 | 20 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1205 | Osiedle Legionów | PL0037810012820023 | 19 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1206 | Osiedle Legionów | PL0037810012820023 | 16 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1207 | Osiedle Legionów | PL0037810012820023 | 18 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1208 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 15 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1209 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 14 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1210 | Legionów | PL0037810012828306 | 13 | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1211 | Legionów | PL0037810012828306 | 12 | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1212 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 11 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 1213 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 10 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1214 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 9 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1215 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 8 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1216 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1217 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 6 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1218 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 5 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1219 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 4 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1220 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 3 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1221 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1222 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 2 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1223 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 4 | Stalowy |
| 1224 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1225 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1226 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1227 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1228 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1229 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1230 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | OCP | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1231 | Osiedle | PL0037810012827801 | 10 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1232 | Osiedle | PL0037810012827801 | 8 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1233 | Osiedle | PL0037810012827801 | 9 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1234 | Osiedle | PL0037810012827801 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1235 | Osiedle | PL0037810012827801 | 6 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1236 | Osiedle | PL0037810012827801 | 55 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1237 | Osiedle | PL0037810012827801 | 4 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1238 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1239 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1240 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1241 | Osiedle | PL0037810012828609 | 5 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1242 | Osiedle | PL0037810012828609 | 3 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1243 | Osiedle | PL0037810012828609 | 88 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1244 | Osiedle | PL0037810012828609 | 34 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1245 | Osiedle | PL0037810012828609 | 32 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1246 | Osiedle | PL0037810012828609 | 33 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1247 | Osiedle | PL0037810012828609 | 29 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1248 | Osiedle | PL0037810012828609 | 30 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1249 | Osiedle | PL0037810012828609 | 37 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1250 | Osiedle | PL0037810012828609 | 35 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1251 | Osiedle | PL0037810012828609 | 9 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1252 | Osiedle | PL0037810012828609 | 19 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1253 | Osiedle | PL0037810012828609 | 26 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1254 | Osiedle | PL0037810012828609 | 27 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1255 | Osiedle | PL0037810012828609 | 2 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1256 | Osiedle | PL0037810012828609 | 3 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1257 | Osiedle | PL0037810012828609 | 20 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1258 | Osiedle | PL0037810012828609 | 21 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 1259 | Osiedle | PL0037810012828609 | 22 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1260 | Osiedle | PL0037810012828609 | 24 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1261 | Osiedle | PL0037810012828609 | 23 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1262 | Osiedle | PL0037810012828609 | 4 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1263 | Osiedle | PL0037810012828609 | 5 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1264 | Osiedle | PL0037810012828609 | 6 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1265 | Osiedle | PL0037810012828609 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1266 | Osiedle | PL0037810012828609 | 13 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1267 | Osiedle | PL0037810012828609 | 14 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1268 | Osiedle | PL0037810012828609 | 15 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1269 | Osiedle | PL0037810012828609 | 10 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1270 | Osiedle | PL0037810012828609 | 15 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1271 | Osiedle | PL0037810012828609 | 18 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1272 | Osiedle | PL0037810012828609 | 16 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 5 | Stalowy |
| 1273 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1274 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1275 | Bałtycka-os. | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1276 | Bałtycka-os. | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1277 | Bałtycka-os. | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1278 | Bałtycka-os. | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S1 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1279 | Bałtycka-os. | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1280 | Bałtycka-os. | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1281 | Bałtycka-os. | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1282 | Grunwaldzka - | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1283 | Grunwaldzka - | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1284 | Grunwaldzka - | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1285 | Grunwaldzka - | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Ozdobna | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1286 | Grunwaldzka - | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1287 | Grunwaldzka - | PL0037810012827801 | 14 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1288 | Bałtycka-os. | PL0037810012827801 | 30 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1289 | Grunwaldzka - | PL0037810012827801 | 12 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1290 | Wróblewskiego | PL0037810012827801 | 12 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1316 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1317 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1318 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1319 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1320 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1321 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1322 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1323 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1324 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1325 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1326 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1327 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1328 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1329 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_opr | awierzc | Kat\_drogi | at\_oswie | zerokos | Moc\_No | m Model | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 1330 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1331 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1332 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1333 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1334 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1335 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1336 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1337 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1338 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1339 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1340 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1341 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1342 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
| 1343 | Osiedle | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 70 | Kula | ENERGA | 6 | Stalowy |
|  |  |  |  |  | 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie projektowe opraw oświetlenia ulicznego będącego własnością Energa Oświetlenie na terenie Miasta Ustka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_słupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Własność | Wys\_pkt | Typ\_słupa |
| 1 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 2 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 3 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 4 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 5 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 6 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 7 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 8 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 9 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 10 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 11 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 12 | Piłsudskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 21 | Żeromskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 22 | Żeromskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 23 | Żeromskiego | PL0037810012829619 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 7 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 53 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 54 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 55 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 56 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 57 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 58 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 59 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 60 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 61 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 62 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 63 | Leśna | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 104 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 105 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 106 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 107 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 108 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 109 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 110 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 111 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 112 | Limanowskiego | PL0037810012828508 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 136 | Plac Wolności | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 137 | Plac Wolności | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 138 | Plac Wolności | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 139 | Plac Wolności | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 140 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 141 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 142 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 171 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 172 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 173 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 174 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 175 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 176 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 177 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 178 | Kościuszki | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 179 | Kościuszki | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 180 | Kościuszki | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 181 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 182 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 183 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 184 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 185 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 186 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 187 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 188 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 189 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 190 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 191 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 192 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 193 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 194 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 195 | Kopernika | PL0037810012828912 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 196 | |  | | --- | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 197 | |  | | --- | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 198 | |  | | --- | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 199 | |  | | --- | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 200 | |  | | --- | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | Pogodna | | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 201 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 202 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 203 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 204 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 205 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 206 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 207 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 208 | Plac Wolności | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 209 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 248 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 249 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 250 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 251 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 252 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 253 | Jana z Kolna | PL0037810012829114 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 267 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 268 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 269 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 270 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 271 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 272 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 273 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 274 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 275 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 276 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 277 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 278 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 279 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 280 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 281 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 282 | Wyszyńskiego | PL0037810012827700 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 283 | Kopernika | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 284 | Kopernika | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 285 | Kopernika | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 296 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 297 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 298 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 299 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 300 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 301 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 302 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 303 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 304 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 305 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 306 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 307 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 308 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 309 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 310 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 311 | Słupska | PL0037810012827902 | 17 | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 312 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 313 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 314 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 315 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 316 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 317 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 318 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 319 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 320 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 331 | Słupska | PL0037810012827902 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 332 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 333 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 334 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 337 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 338 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 339 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 352 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 353 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 354 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 355 | Cisowa | PL0037810012828710 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 356 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 369 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 370 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 371 | Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 372 | Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 373 | Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 374 | Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 375 | Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 376 | Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 377 | Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 378 | Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 379 | Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 380 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 | 1 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 381 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 | 2 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 382 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 | 3 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 383 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 | 4 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 384 | Plac Dąbrowskiego | PL0037810012828811 | 5 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 432 | Rybacka | PL0037810012828811 | 1 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 433 | Rybacka | PL0037810012828811 | 2 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 434 | Rybacka | PL0037810012828811 | 3 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 435 | Rybacka | PL0037810012828811 | 4 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 436 | Rybacka | PL0037810012828811 | 5 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 437 | Rybacka | PL0037810012828811 | 6 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 438 | Rybacka | PL0037810012828811 | 7 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 439 | Rybacka | PL0037810012828811 | 8 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 440 | Rybacka | PL0037810012828811 | 9 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 441 | Rybacka | PL0037810012828811 | 10 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 442 | Rybacka | PL0037810012828811 | 11 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 443 | Rybacka | PL0037810012828811 | 12 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 444 | Rybacka | PL0037810012828811 | 13 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 445 | Rybacka | PL0037810012828811 | 14 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 446 | Rybacka | PL0037810012828811 | 15 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 465 | Zielona | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 466 | Zielona | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 467 | Zielona | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 468 | Zielona | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 469 | Zielona | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 495 | Grunwaldzka | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 6 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 496 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 497 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 498 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 499 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 500 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 501 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 502 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 503 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 504 | Grunwaldzka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 521 | Grunwaldzka os. | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 522 | Grunwaldzka os. | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 523 | Grunwaldzka os. | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 524 | Grunwaldzka os. | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 551 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 552 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 553 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 554 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 555 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 556 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 557 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 558 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 559 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 560 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 561 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 562 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 563 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 564 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 2 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 565 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 566 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 567 | Wróblewskiego | PL0037810012829215 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 582 | Łąkowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 583 | Łąkowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 584 | Łąkowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 585 | Łąkowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 586 | Łąkowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 587 | Sosnowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 588 | Sosnowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 589 | Sosnowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 590 | Sosnowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 591 | Bukowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 592 | Bukowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 593 | Bukowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 594 | Lipowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 595 | Lipowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 597 | Willowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 598 | Willowa | PL0037810012828104 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME6 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 599 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 600 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 601 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 602 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 603 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 604 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 605 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 606 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 607 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 608 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 609 | Pułaskiego | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 610 | Bursztynowa | PL0037810012827595 | 1 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 611 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 612 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 613 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 614 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 615 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 616 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 617 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 618 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 619 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 620 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 621 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 622 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 623 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 624 | Bursztynowa | PL0037810012827595 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 628 | Bursztynowa | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 2 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 629 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 630 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 631 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012820023 | 38 | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 632 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 633 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 634 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 635 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 636 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 637 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 638 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 639 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 640 | |  | | --- | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 641 | |  | | --- | | Legionów | |  | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | Legionów | | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 642 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 643 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 644 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 645 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 646 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 647 | Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 648 | Jagiellońska | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 649 | Jagiellońska | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 650 | Jagiellońska | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 651 | Jagiellońska | PL0037810012820023 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 652 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 653 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 654 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 655 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 656 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 657 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 7 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 658 | Jagiellońska | PL0037810012829821 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 661 | Słoneczna | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 662 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 663 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 664 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 665 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 666 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 667 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 668 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 669 | Sportowa | PL0037810012829518 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 670 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 71 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 671 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 71 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 672 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 71 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 673 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 71 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 687 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 688 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 689 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 690 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 691 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 692 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 693 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 694 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 695 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 696 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 697 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 698 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 699 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 700 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 701 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 702 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 703 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 704 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 705 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 706 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 707 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 708 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 709 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 710 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 711 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 712 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 713 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 714 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 715 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 716 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 717 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 728 | Park | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 729 | Park | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 730 | Park | PL0037810012827292 | 23 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 731 | Park | PL0037810012827292 | 22 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 732 | Park | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 733 | Park | PL0037810012827292 | 18 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 734 | Park | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 735 | Park | PL0037810012827292 | 19 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 736 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 737 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 738 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 739 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 740 | Promenada | PL0037810012827292 |  | Kablowa | 2 | K | DG | S4 | 5 | 27/63 | Ozdobna | GMU | 6 | Stalowy |
| 791 | Portowa | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 792 | Portowa | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 793 | Portowa | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 794 | Portowa | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 795 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 71 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 796 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 797 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 798 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 799 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 800 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 801 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 802 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 803 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 804 | Marynarki Polskiej | PL0037810012828003 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 4 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 844 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 845 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 846 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 847 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 848 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 849 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 850 | Dworcowa | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 4 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 857 | Darłowska | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DW | ME3a | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 858 | Darłowska | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DW | ME3a | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 859 | Darłowska | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DW | ME3a | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 860 | Darłowska | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DW | ME3a | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 861 | Darłowska | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | A | DW | ME3a | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 862 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 863 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 864 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 865 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 866 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 867 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 868 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 869 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 870 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 871 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 872 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 873 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 874 | Polna | PL0037810012829013 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 897 | Kolorowa | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 898 | Kolorowa | PL0037810012830124 | 404 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 899 | Kolorowa | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 908 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 1 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 909 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 2 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 910 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 3 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 911 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 4 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 912 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 5 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 913 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 6 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 914 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 7 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 915 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 8 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 916 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 9 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 917 | Kwiatowa | PL0037810012827494 | 10 | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 918 | Kwiatowa | PL0037810012827494 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 919 | Kwiatowa | PL0037810012827494 |  | Kablowa | 1 | G | DG | S4 | 5 | 48 | Ozd LED S | GMU | 8 | Stalowy |
| 1005 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1006 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1007 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1008 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1009 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1010 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1011 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1012 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1013 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1014 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1015 | Koszarowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DP | ME4b | 7 | 94 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1016 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1017 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1018 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1019 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1020 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1021 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1022 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1023 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1024 | Wilcza | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1030 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1031 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1032 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1033 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1034 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1035 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1036 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 48 | Ozd LED S | GMU | 9 | Stalowy |
| 1037 | Wilcza | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 1073 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 1074 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 1075 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 1076 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 1077 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 1078 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 1079 | Przylesie | PL0037810012830124 |  | Kablowa | 1 | A | DG | ME5 | 6 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 1080 | Nowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1081 | Nowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1082 | Nowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1083 | Nowa | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1084 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1085 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1086 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1087 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1088 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 1089 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1090 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1091 | Żeglarzy | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1098 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1099 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1100 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1101 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1102 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1103 | Kowalewskiego | PL0037810012826686 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1115 | Kowalewskiego | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1116 | Kowalewskiego | PL0037810012830225 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 5 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1143 | Kopernika-os. | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 48 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1144 | Kopernika-os. | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 48 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1145 | Kopernika-os. | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 48 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1146 | Kopernika-os. | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 48 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1147 | Pl. Wolności-os. | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1148 | Pl. Wolności-os. | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1149 | Osiedle | PL0037810012829720 | 2 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1150 | Osiedle-Kopernika | PL0037810012829720 | 3 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1151 | Osiedle-Kopernika | PL0037810012829720 | 4 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1152 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1153 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 18 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1154 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1155 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 13 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1156 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 15 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1157 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 14 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1158 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 16 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1159 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 12 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1160 | Osiedle-Wczasowa | PL0037810012829720 | 0 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1161 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 5 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1162 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 8 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1163 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1164 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 9 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1165 | Osiedle-Kościuszki | PL0037810012829720 | 6 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1166 | Osiedle | PL0037810012826585 | 8 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1174 | Osiedle | PL0037810012826585 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1175 | Osiedle | PL0037810012826585 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1176 | Osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1177 | Osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1178 | Osiedle | PL0037810012826585 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1179 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1180 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1181 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1182 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1183 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1184 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1185 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1186 | Osiedle-Bakuły | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 1187 | Osiedle-Krótka | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1188 | Osiedle-Rybacka | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1189 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1190 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1191 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1192 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828811 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1193 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1194 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 9 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1195 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 5 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1196 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1197 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1198 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1199 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1200 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 2 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1201 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1202 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1203 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1204 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1205 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1206 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1207 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1208 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 12 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1209 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 | 13 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1210 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1211 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1212 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1213 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1214 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1215 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1216 | Grunwaldzka os. | PL0037810012828205 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 9 | Stalowy |
| 1217 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1218 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1219 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1220 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1221 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1222 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1223 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1224 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1225 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1226 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1227 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1228 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1229 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1230 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1231 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1232 | OSIR | PL0037810012827090 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1233 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1234 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 30 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 1235 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 27 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1236 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 23 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1237 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 22 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1238 | Osiedle Legionów | PL0037810012820023 | 20 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1239 | Osiedle Legionów | PL0037810012820023 | 19 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1240 | Osiedle Legionów | PL0037810012820023 | 16 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1241 | Osiedle Legionów | PL0037810012820023 | 18 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1242 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 15 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1243 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 14 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1244 | Legionów | PL0037810012828306 | 13 | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1245 | Legionów | PL0037810012828306 | 12 | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1246 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 11 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1247 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 10 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1248 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 9 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1249 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 8 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1250 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1251 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 6 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1252 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 5 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1253 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 4 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1254 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 3 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1255 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 1 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1256 | Osiedle Legionów | PL0037810012828306 | 2 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1257 | Osiedle-Grunwaldzka | PL0037810012828306 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 4 | Stalowy |
| 1258 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1259 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1260 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1261 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1262 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1263 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1264 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1265 | Osiedle | PL0037810012827801 | 10 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1266 | Osiedle | PL0037810012827801 | 8 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1267 | Osiedle | PL0037810012827801 | 9 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1268 | Osiedle | PL0037810012827801 | 7 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1269 | Osiedle | PL0037810012827801 | 6 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1270 | Osiedle | PL0037810012827801 | 55 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1271 | Osiedle | PL0037810012827801 | 4 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1272 | Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1273 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1274 | Banacha | PL0037810012828609 |  | Kablowa | 1 | A | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1275 | Osiedle | PL0037810012828609 | 5 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1276 | Osiedle | PL0037810012828609 | 3 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1277 | Osiedle | PL0037810012828609 | 88 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1278 | Osiedle | PL0037810012828609 | 34 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1279 | Osiedle | PL0037810012828609 | 32 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1280 | Osiedle | PL0037810012828609 | 33 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1281 | Osiedle | PL0037810012828609 | 29 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1282 | Osiedle | PL0037810012828609 | 300 | Kablowa | 1 | K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |

ID Ulica Nr\_Obwodu Nr\_slupa Linia Liczba\_o Nawierz Kat\_drogi Kat\_oswszerok Moc\_NomModel Wlasnosc Wys\_pkt Typ\_slupa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1283 Osiedle | PL0037810012828609 | 37 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1284 Osiedle | PL0037810012828609 | 35 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1285 Osiedle | PL0037810012828609 | 9 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1286 Osiedle | PL0037810012828609 | 19 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1287 Osiedle | PL0037810012828609 | 26 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1288 Osiedle | PL0037810012828609 | 27 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1289 Osiedle | PL0037810012828609 | 2 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1290 Osiedle | PL0037810012828609 | 3 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1291 Osiedle | PL0037810012828609 | 20 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1292 Osiedle | PL0037810012828609 | 21 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1293 Osiedle | PL0037810012828609 | 22 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1294 Osiedle | PL0037810012828609 | 24 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1295 Osiedle | PL0037810012828609 | 23 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1296 Osiedle | PL0037810012828609 | 4 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1297 Osiedle | PL0037810012828609 | 5 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1298 Osiedle | PL0037810012828609 | 6 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1299 Osiedle | PL0037810012828609 | 7 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1300 Osiedle | PL0037810012828609 | 13 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1301 Osiedle | PL0037810012828609 | 14 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1302 Osiedle | PL0037810012828609 | 15 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1303 Osiedle | PL0037810012828609 | 10 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1304 Osiedle | PL0037810012828609 | 15 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1305 Osiedle | PL0037810012828609 | 18 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1306 Osiedle | PL0037810012828609 | 16 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 5 | Stalowy |
| 1307 Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1308 Osiedle | PL0037810012827801 |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1309 Bałtycka-os. PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1310 Bałtycka-os. PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1311 Bałtycka-os. PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | Stalowy | Stalowy |
| 1312 Bałtycka-os. PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S1 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1313 Bałtycka-os. PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1314 Bałtycka-os. PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1315 Bałtycka-os. PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1316 Grunwaldzka - PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1317 Grunwaldzka - PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1318 Grunwaldzka - PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1319 Grunwaldzka - PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1320 Grunwaldzka - PL0037810012827801 | |  | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1321 Grunwaldzka - PL0037810012827801 | | 14 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1322 Bałtycka-os. PL0037810012827801 | | 30 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1323 Grunwaldzka - PL0037810012827801 | | 12 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1324 Wróblewskiego PL0037810012827801 | | 12 | Kablowa | 1 K | DG | S4 | 7 | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Ulica | Nr\_Obwodu | Nr\_slupa | Linia | Liczba\_o | Nawierz | Kat\_drogi | Kat\_os | wszerok | Moc\_No | mModel | Wlasnosc | Wys\_pkt | Typ\_slupa |
| 1356 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1357 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1358 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1359 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1360 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1361 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1362 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1363 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1364 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1365 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1366 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1367 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1368 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1369 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1370 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1371 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1372 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1373 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1374 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1375 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1376 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
| 1377 | Osiedle |  |  | Kablowa | 1 | K | DG | S4 |  | 24 | Ozd LED T | GMU | 6 | Stalowy |
|  |  |  |  |  | 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |